第一类医疗器械备案信息表

备案编号：闽泉械备20240017

| 备案人名称 | 福建大山纸业有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91350521MA2Y6HEG0R |
| 备案人住所 | 福建省泉州台商投资区张坂镇玉埕村惠南工业区 |
| 生产地址 | 福建省泉州台商投资区张坂镇玉埕村埕边1553号4号厂房1楼、3楼 |
| 代理人 | / |
| 代理人住所 | / |
| 产品名称 | 医用垫巾 |
| 型号/规格 | 300mm×300mm,300mm×400mm,315mm×315mm,350mm×350mm, 400mm×400mm,400mm×600mm,450mm×450mm,600mm×600mm,600mm×750mm,600mm×900mm,600mm×1200mm,750mm×750mm,750mm×900mm,750mm×1200mm,750mm×1500mm,750mm×1800mm,750mm×1900mm,750mm×2000mm,800mm×400mm,800mm×600mm,800mm×800mm,800mm×900mm,800mm×1350mm,800mm×1500mm,800mm×1800mm,800mm×2000mm。 |
| 产品描述 | 由非织造布、塑料膜、木浆和吸水树脂复合而成。非无菌提供，一次性使用。微生物指标：细菌菌落总数≤200cfu/g；真菌菌落总数≤100cfu/g；大肠菌群不得检出，致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）不得检出。 |
| 预期用途 | 病床或检查床上用的卫生护理用品。 |
| 备注 | / |
| 备案部门 备案日期 | 泉州市市场监督管理局 备案日期：2024年07月31日 |
| 变更情况 | 2024年07月31日，产品描述由“由非织造布和塑料膜复合而成。非无菌提供，一次性使用。微生物指标：细菌菌落总数≤200cfu/g；真菌菌落总数≤100cfu/g；大肠菌群不得检出，致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）不得检出”变更为“由非织造布、塑料膜、木浆和吸水树脂复合而成。非无菌提供，一次性使用。微生物指标：细菌菌落总数≤200cfu/g；真菌菌落总数≤100cfu/g；大肠菌群不得检出，致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）不得检出”；生产地址由“福建省泉州台商投资区张坂镇玉埕村埕边1553号4号厂房1楼”变更为“福建省泉州台商投资区张坂镇玉埕村埕边1553号4号厂房1楼、3楼”。 |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。