**泉州市食品药品检验所采购需求**

**一、项目名称：**泉州市食品药品检验所仪器设备计量服务采购项目

采购方式：挂网采购（询价）

预算金额：45000.00元

**二、采购需求**

**仪器设备计量服务采购要求**

| **序号** | **仪器编号** | **仪器设备名称** | **型号** | **数量** | **有效期至** | **计量参数要求** | **预算/元** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F32 | 离子色谱仪 | ICS-5000+ | 1台 | 2025/3/2 | 校准 | 45000 |
| 2 | S113 | 真空干燥箱 | DP23C | 1台 | 2025/3/3 | 校准60.0、80.0、100.0℃；真空度 |
| 3 | S115 | 实时荧光定量PCR系统 | QuantStudio5 | 1台 | 2025/3/3 | 校准 |
| 4 | S116 | 卡尔费休水分测定仪 | 915KF Ti-Touch | 1台 | 2025/3/3 | 校准 |
| 5 | S119 | 生物安全柜 | 11231BBC86 | 1台 | 2025/3/3 | 校准 |
| 6 | S120 | 冷冻离心机 | 3K15 | 1台 | 2025/3/3 | 校准12000rpm |
| 7 | S96 | 二级生物安全柜 | MSC Advantage 12 | 1台 | 2025/3/3 | 校准 |
| 8 | S97 | 二级生物安全柜 | AC2-4S1 | 1台 | 2025/3/3 | 校准 |
| 9 | H05 | 真空干燥箱 | VOS-210C | 1台 | 2025/3/4 | 校准60℃、80℃；真空度 |
| 10 | S100 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-50A | 1台 | 2025/3/4 | 校准121℃、0.1MPa |
| 11 | S101 | 立式压力蒸汽灭菌器 | SQ510C | 1台 | 2025/3/4 | 校准121℃、0.1MPa |
| 12 | S91 | 自动高压灭菌器 | HVE-50 | 1台 | 2025/3/4 | 校准115℃、121℃，0.1MPa |
| 13 | A49 | 三重四极杆液质联用系统 | 1200+G6410B | 1台 | 2025/3/5 | 校准 |
| 14 | A61 | 电感耦合等离子体质谱仪 | iCAP RQ | 1台 | 2025/3/5 | 校准 |
| 15 | A62 | 三重四极杆液质联用系统 | Triple Quad 5500 | 1台 | 2025/3/5 | 校准 |
| 16 | F58 | 自动电位滴定仪 | T5 | 1台 | 2025/3/5 | 校准 |
| 17 | Z42 | 真空干燥箱 | VOS-210SD | 1台 | 2025/3/5 | 校准60℃、80℃；真空度 |
| 18 | S123 | 澄明度检测仪 | YB-2 | 1台 | 2025/5/7 | 校准 |
| 19 | S53 | 澄明度检测仪 | YB-2 | 1台 | 2025/5/7 | 校准 |
| 20 | A51 | 微量电子天平 | XP56 | 1台 | 2025/5/8 | 检定 |
| 21 | H06 | 澄明度检测仪 | YB-2 | 1台 | 2025/5/8 | 校准 |
| 22 | H87 | 澄明度检测仪 | YB-2 | 1台 | 2025/5/8 | 校准 |
| 23 | H24 | 微粒分析仪 | GWF-8JD | 1台 | 2025/5/29 | 校准 |
| 24 | F59 | 全自动凯氏定氮系统 | KjeltecTM 8400 | 1台 | 2025/12/3 | 校准 |
| 25 | F70 | 全自动核酸提取仪 | GeneRotex96 | 1台 | 2025/12/3 | 校准55℃、65℃、85℃、90℃ |
| 26 | H85 | 傅立叶变换红外光谱仪 | IRAffinity-1S | 1台 | 2025/12/3 | 校准 |
| 27 | A22 | 三重四极杆气质联用系统 | 8890+7000D | 1台 | 2025/12/7 | 校准 |
| 28 | H89 | 渗透压摩尔浓度测定仪 | SMC-30D | 1台 | 2025/12/7 | 校准 |
| 29 |  | 温湿度记录仪 | GSP-8A | 10台 | 2025/4/24 | 校准-18℃ |
| 30 |  | 数字温湿度记录仪 | TH20R-EX | 1台 | 2025/4/29 | 校准-25℃ |
| 31 | H45 | 浮游菌采样器 | MAS100NT | 1台 | 2025/5/6 | 校准采样时间误差、流量误差 |
| 32 | H48 | 声级计 | Testo816 | 1台 | 2025/5/7 | 校准 |
| 33 | H58 | 空气粒子计数器 | LASAIR III 350L | 1台 | 2025/5/7 | 校准 |
| 34 | H60 | 紫外测试仪 | TN-2254 | 1台 | 2025/5/7 | 校准 |
| 35 | H72 | 照度计 | TES1330A | 1台 | 2025/5/7 | 校准 |
| 36 | H83 | 数字式风量罩 | 8380 | 1台 | 2025/5/8 | 校准50、250、500、1000、1500、2000（m3/h） |
| 37 | H84 | 风速仪 | Testo425 | 1台 | 2025/5/13 | 校准0.2、0.4、1.0、2.0（m/s） |
| 38 |  | 药典检验筛 | 1-9号 | 1套 | 2025/6/19 | 校准 |

**三、供货及验收**

1.供货

供应商必须能在签订合同后的10个工作日内提供所需的服务并出具相应的检定或校准证书，确保仪器设备的计量时间不超过其规定的有效期限。

2.验收

验收过程如发现未按参数要求计量或计量证书内容存在错误时，视为验收不合格。中标人应立即整改直至合格，超过两次验收不合格，按验收不合格处理。若对验收有争议采购人可联系第三方人员或者机构进行验收，所有验收及由此产生的相关费用均由中标供应商承担。

**四、货款结算**

1.所有货款均由采购人支付。

2.支付货款时应提供的资料：

2.1收费清单及合同的原件。

2.2必须提供正式的完税税务发票。

3.付款：在验收合格后20个工作日内付清货款。