2025年检定/校准服务项目采购的仪器设备表

| 序号 | 器具名称 | 管理编号 | 规格型号 | 校准参数 | 最高限价(元) | 投标报价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 蓄电池充放电活化测试仪主机 | DDY75 | ZDT-CT212 | 1.电压：（10-16）V； 2.充放电直流电流：（3-40）A； 3.时间：0-7200s | 800 |  |  |
|  | 蓄电池充放电活化测试仪从机 | DDY75-1 | ZDT-CT212 | 1.电压：（10-16）V； 2.充放电直流电流：（3-40）A； 3.时间：0-7200s | 800 |  |  |
|  | 蓄电池充放电活化测试仪主机 | DDY76 | ZDT-CT212 | 1.电压：（10-16）V； 2.充放电直流电流：（3-40）A； 3.时间：0-7200s | 800 |  |  |
|  | 蓄电池充放电活化测试仪从机 | DDY76-1 | ZDT-CT212 | 1.电压：（10-16）V； 2.充放电直流电流：（3-40）A； 3.时间：0-7200s | 800 |  |  |
|  | 蓄电池充放电活化测试仪主机 | DDY77 | ZDT-CT212 | 1.电压：（10-16）V； 2.充放电直流电流：（3-40）A； 3.时间：0-7200s | 800 |  |  |
|  | 蓄电池充放电活化测试仪从机 | DDY77-1 | ZDT-CT212 | 1.电压：（10-16）V； 2.充放电直流电流：（3-40）A； 3.时间：0-7200s | 800 |  |  |
|  | 蓄电池充放电活化测试仪主机 | DDY78 | ZDT-CT212 | 1.电压：（10-16）V； 2.充放电直流电流：（3-40）A； 3.时间：0-7200s | 800 |  |  |
|  | 蓄电池充放电活化测试仪从机 | DDY78-1 | ZDT-CT212 | 1.电压：（10-16）V； 2.充放电直流电流：（3-40）A； 3.时间：0-7200s | 800 |  |  |
|  | 球压试验装置 | DDY88 | 20N | 1.质量压力：20N； 2.钢珠直径：5mm | 60 |  |  |
|  | 扭力螺丝刀 | DDY89 | FTD100 CN2-S |  | 200 |  |  |
|  | 低倍数投影仪 | DDY99 | DTT-A |  | 320 |  |  |
|  | 小型断路器长延时动作特性试验台 | DDY129-1 | ZJ-DLQ3 | 1.电流：（10-90）A； 2.时间：(0-3600)s | 300 |  |  |
|  | 剩余电流保护测试仪 | DDY129-2 | NM500-1 | 1.电流：（0-250）mA； 2.时间：(0-120)ms； 3.电压：187V、220V、242V | 200 |  |  |
|  | 电线单束燃烧试验仪 | DDY133 | ZJ-DGR10 |  | 400 |  |  |
|  | 光学硬度计 | JXY06 | 69-1 | 1.洛:60～150㎏； 2.维:30㎏ | 400 |  |  |
|  | 小负荷维氏硬度计 | JXY07 | HV-5 | HV0.5、HV1、HV5三档 | 200 |  |  |
|  | 大型工具显微镜 | JXY22 | JGX-2 |  | 300 |  |  |
|  | 漆膜划格器 | JXY26 | B=2mm;3mm |  | 140 |  |  |
|  | 表面粗糙度测定仪 | JXY27 | SM-3 | 需现场校准（1、0.1＜Ra＜2μm；2、Ra＞2μm） | 350 |  |  |
|  | 偏摆检查仪 | JXY31 | H=120MM,L=530mm |  | 300 |  |  |
|  | 涂层测厚仪 | JXY34 | OU3500-F |  | 150 |  |  |
|  | 漆膜冲击器 | JXY36 | QCJ 0～50㎏cm | 高度 | 100 |  |  |
|  | 钢筋标距仪 | JXY37 | BJ-10，0.5cm | 长度 | 100 |  |  |
|  | 内径千分尺 | JXY62-3 | 50～600 |  | 120 |  |  |
|  | 百分表 | JXY67-3 | 0～20 |  | 40 |  |  |
|  | 刮花平板 | JXY84 | 750×1000 | 平面度 | 400 |  |  |
|  | 精密方箱 | JXY85-1 | 150×150×150 | 平面度、平行度 | 200 |  |  |
|  | 精密方箱 | JXY85-2 | 100×100×100 | 平面度、平行度 | 200 |  |  |
|  | V型架 | JXY86 | 150×60×150 | 平面度、平行度 | 130 |  |  |
|  | 螺纹千分尺 | JXY89-1 | 0～25 |  | 40 |  |  |
|  | 螺纹千分尺 | JXY89-2 | 25～50 |  | 40 |  |  |
|  | 螺纹塞规 | JXY93-2 | M6 |  | 50 |  |  |
|  | 螺纹塞规 | JXY93-5 | M10×1 |  | 50 |  |  |
|  | 螺纹塞规 | JXY93-7 | M10 |  | 50 |  |  |
|  | 螺纹塞规 | JXY93-9 | M12 |  | 50 |  |  |
|  | 螺纹塞规 | JXY93-10 | M14×1.5 |  | 50 |  |  |
|  | 螺纹塞规 | JXY93-11 | M14 |  | 50 |  |  |
|  | 螺纹塞规 | JXY93-12 | M16×1 |  | 50 |  |  |
|  | 白度仪 | JXY95 | YQ-Z-48B | 检白度板1-101、白度板1-102 | 350 |  |  |
|  | 电脑测控柔软度仪 | JXY111 | DCP-RRY1000 | 力值mN | 320 |  |  |
|  | 压力传感器显示器 | JXY116 | H2F-C2-50t | 力值50t | 300 |  |  |
|  | 落标冲击测定仪 | JXY129 | GBD-L | 高度值、砝码质量 | 170 |  |  |
|  | 雾度及透光率测定仪 | JXY130 | WGT-S | 雾度值、透射比 | 200 |  |  |
|  | 撕裂度测定仪 | JXY133 | GBD-S | 力值 | 200 |  |  |
|  | 摩擦系数测定仪 | JXY134 | GM-1 | 力值 | 200 |  |  |
|  | 别克式平滑仪 | JXY137 | GX-ER10K | 压力、时间 | 150 |  |  |
|  | 卫生巾吸水倍率测试仪 | JXY140 | LLJ-06 | 质量、时间（30s、90s） | 400 |  |  |
|  | 卫生巾吸收速度测试仪 | JXY141 | ZZ-XSY-1 | 流量、时间 | 350 |  |  |
|  | 卫生纸可分散性测试仪 | JXY144 | T018 | 转速 | 400 |  |  |
|  | 卫生纸掉粉率测定仪 | JXY145 | PN-DQT | 频率、摆动距离、质量 | 400 |  |  |
|  | 手动连续标点机 | JXY149 | LB-40型 | 长度 | 180 |  |  |
|  | 电动漆膜附着力试验仪 | JXY150 | QFD | 砝码质量 | 200 |  |  |
|  | 数字光泽度计 | TJY04 | WGG60-ES4 | 含2块光泽度板 | 330 |  |  |
|  | 分光测色仪 | TJY05 | CS-580A |  | 450 |  |  |
|  | 陶瓷砖恢复系数测定仪 | TJY09 | CHY | 1.钢球φ19±0.05； 2.降落高度：1000±1 | 350 |  |  |
|  | 暗箱式荧光增白剂检测仪 | TJY18 | ZF-3 | 紫外灯波长：254nm和 365nm | 680 |  |  |
|  | 无釉砖耐磨试验机 | TJY21 | CM | 转速、钢轮直径、厚度 | 350 |  |  |
|  | 智能密封试验仪 | TJY26 | MFY-10A | 真空度 | 300 |  |  |
|  | 道瑞式耐磨试验机 | TJY36 | JM45-41 | 转速 | 350 |  |  |
|  | 静摩擦系数测定仪 | TJY37 | CJY | 力值 | 400 |  |  |
|  | 纸尿裤标准杂质测定仪 | TJY64 | T 044 | 照度：0lx～8000lx | 200 |  |  |
|  | 纸尿裤防侧漏性能测定仪 | TJY65 | T 042 | 流速：5mL/s、时间 | 200 |  |  |
|  | 纸尿裤吸收性能测定仪 | TJY66 | T 025B | 温度：（36±1）℃；加液量、时间、质量 | 200 |  |  |
|  | 落球冲击试验装置 | TJY71 | ZZ-1 | 1.落锤质量：450g、225g； 2.跌落高度：2m、1.2m、0.8m。 | 330 |  |  |
|  | 陶瓷砖厚度测定仪 | TJY114 | / | 检百分表0～30 | 40 |  |  |
|  | 游标卡尺 | TJY140 | 0-2000mm |  | 40 |  |  |
|  | 生物安全柜 | SPY24 | BSC-1000ⅡA2 | 1.外观；2.采样口；3.报警和连锁系统；4.噪声；5.高效过滤器完整性；6.照度；7.风速显示；8.下降气流流速；9.流入气流流速；10.人员保护；11.产品保护；12.交叉污染；13.气流模式；14.紫外灯；15.洁净度 | 1000 |  |  |
|  | 标准光源箱 | SPY37 | D60(5)五光源 | 1.外观；2.光照度校准；3.色温校准 | 230 |  |  |
|  | 气相色谱-质谱联用仪 | SPY83 | 6890N-5975B | 1.外观及工作性能检查；2.质量分辨率；3.质量范围；4.信噪比；5.质量准确性；6.峰面积重复性；7.保留时间重复性 | 1000 |  |  |
|  | 液相色谱-质谱联用仪 | SPY94 | 6410/1290 （LC-MS） | 1.分辨力；2.信噪比；3.质量准确性；4.峰面积重复性；5.保留时间重复性 | 1000 |  |  |
|  | （G159-1,2）比重瓶用温度计 | SPY124-1 | 0℃～40℃ | 1.浸没方式；2.示值误差校准（校准点0/20/40）℃ | 40 |  |  |
|  | （G159-1,2）比重瓶用温度计 | SPY124-2 | 0℃～40℃ | 1.浸没方式；2.示值误差校准（校准点0/20/40）℃ | 40 |  |  |
|  | 低本底α、β测量仪 | SPY129 | BH1216Ⅲ | α、β(一路/二路) 1.本底计数；2.探测效率；3.重复性；4.串道比 | 3000 |  |  |
|  | 白度计 | SPY132 | WSB-3 0～120 | 1.示值误差；2.重复性 | 350 |  |  |
|  | 离子色谱仪（戴安） | SPY143 | ICS2100 | 1.外观以及一般性检查；2.检测器类型：电导检测器：基线噪声/基线漂移/最小检出浓度/线性范围/保留时间重复性/定量重复性 | 800 |  |  |
|  | 原子荧光形态分析仪（液相色谱-原子荧光联用仪） | SPY145 | SA-20 (AFS-9130)（含配套） | 1.基线噪音；2.基线漂移；3.最小检测量/定性重复性/定量重复性(五价砷/一甲基砷/二甲基砷) | 950 |  |  |
|  | LC-ICP/MS | SPY148-1、SPY148-2 | 7700X | SPY148-1:1.基线噪声；2.基线漂移；3.最小检测浓度；4.定性重复性；5.定量重复性 SPY148-2:1.外观以及一般性检查；2.检出限Be/In/Bi；3.灵敏度Be/ In/ Bi；4.短期稳定性；5.长期稳定性 | 1600 |  |  |
|  | 全自动定氮仪 | SPY150 | 8400 | 1.示值误差2.重复性 | 300 |  |  |
|  | BSL-2实验室（5室） | SPY164 | / | 洁净度 | 600 |  |  |
|  | 精密酒精计 | SPY197-1 | （0-10）%vol | - 外观及工作性能检查；2.酒精度:0%/5%/10% | 100 |  |  |
|  | 精密酒精计 | SPY197-2 | （10-20）%vol | 1.外观及工作性能检查；2.酒精度:10%/15%/20% | 100 |  |  |
|  | 精密酒精计 | SPY197-3 | （20-30）%vol | 1.外观及工作性能检查；2.酒精度:20%/25%/30% | 100 |  |  |
|  | 精密酒精计 | SPY197-4 | （30-40）%vol | 1.外观及工作性能检查；2.酒精度:30%/35%/40% | 100 |  |  |
|  | 精密酒精计 | SPY197-5 | （40-50）%vol | 1.外观及工作性能检查；2.酒精度:40%/45%/50% | 100 |  |  |
|  | 精密酒精计 | SPY197-6 | （50-60）%vol | 1.外观及工作性能检查；2.酒精度:50%/55%/60% | 100 |  |  |
|  | 石油专用温度计 | HGY14-11 | （1～38）℃ | 1.浸没方式；2.示值误差校准（校准点10/20/30/35）℃ | 40 |  |  |
|  | 石油专用温度计 | HGY14-12 | （-20～102）℃ | 1.浸没方式；2.示值误差校准（校准点-20/0/20/40/60/80/100）℃ | 40 |  |  |
|  | 闭口闪点温度计 | HGY053-1 | -5℃～110℃ | 1.浸没方式；2.示值误差校准（校准点0/50/100）℃ | 50 |  |  |
|  | 闭口闪点温度计 | HGY053-2 | 20℃～150℃ | 1.浸没方式；2.示值误差校准（校准点20/50/100/150）℃ | 50 |  |  |
|  | 闭口闪点温度计 | HGY053-3 | 100℃～360℃ | 1.浸没方式；2.示值误差校准（校准点100/200/300）℃ | 50 |  |  |
|  | 闭口闪点温度计 | HGY58-1 | -30～+170℃ | 示值误差校准（校准点-20/0/50/100/150）℃ | 50 |  |  |
|  | 闭口闪点温度计 | HGY58-2 | -30～+170℃ | 示值误差校准（校准点-20/0/50/100/150）℃ | 50 |  |  |
|  | 闭口闪点温度计 | HGY59 | 100～300℃ | 1.浸没方式；2.示值误差校准（校准点150/200/250/300）℃ | 50 |  |  |
|  | 高蒸馏温度计 | HGY63-1 | 0～400℃ | 1.浸没方式；2.示值误差校准（校准点0/100/200/300）℃ | 40 |  |  |
|  | 高蒸馏温度计 | HGY63-2 | 0～400℃ | 1.浸没方式；2.示值误差校准（校准点0/100/200/300）℃ | 40 |  |  |
|  | 高蒸馏温度计 | HGY63-3 | 0～400℃ | 1.浸没方式；2.示值误差校准（校准点0/100/200/300）℃ | 40 |  |  |
|  | 高蒸馏温度计 | HGY63-4 | 0～400℃ | 1.浸没方式；2.示值误差校准（校准点0/100/200/300）℃ | 40 |  |  |
|  | 运动粘度温度计 | HGY64 | 运动粘度用5号 18～22℃ | 1.外观及功能正常性检查；2.功能校准：温度计示值校准（校准点20℃） | 40 |  |  |
|  | 凝点温度计 | HGY68-1 | -80℃～+60℃ | 1.浸没方式；2.示值误差校准（校准点-30/0/50）℃ | 50 |  |  |
|  | 凝点温度计 | HGY68-2 | -80℃～+60℃ | 1.浸没方式；2.示值误差校准（校准点-30/0/50）℃ | 50 |  |  |
|  | 凝点温度计 | HGY68-3 | -80℃～+60℃ | 1.浸没方式；2.示值误差校准（校准点-30/0/50）℃ | 50 |  |  |
|  | 凝点温度计 | HGY68-4 | -80℃～+60℃ | 1.浸没方式；2.示值误差校准（校准点-30/0/50）℃ | 50 |  |  |
|  | 倾点温度计 | HGY69-2 | -80℃～+20℃ | 1.浸没方式；2.示值误差校准（校准点-30/0/20）℃ | 50 |  |  |
|  | 倾点温度计 | HGY69-3 | -80℃～+20℃ | 1.浸没方式；2.示值误差校准（校准点-30/0/20）℃ | 50 |  |  |
|  | 倾点温度计 | HGY69-4 | -80℃～+20℃ | 1.浸没方式；2.示值误差校准（校准点-30/0/20）℃ | 50 |  |  |
|  | 倾点温度计 | HGY70-2 | -30℃～+50℃ | 1.浸没方式；2.示值误差校准（校准点-20/0/50）℃ | 50 |  |  |
|  | 倾点温度计 | HGY70-3 | -30℃～+50℃ | 1.浸没方式；2.示值误差校准（校准点-20/0/50）℃ | 50 |  |  |
|  | 倾点温度计 | HGY70-4 | -30℃～+50℃ | 1.浸没方式；2.示值误差校准（校准点-20/0/50）℃ | 50 |  |  |
|  | 凝点温度计 | HGY70-7 | -30℃～60℃ | 1.浸没方式；2.示值误差校准（校准点-20/0/50）℃ | 50 |  |  |
|  | 空盒气压表 | HGY153 | 600mmHg～800mmHg | 1.外观以及一般性检查；2.温度系数；3.示值校准（800/850/900/950/1000/1010/1060）hpa | 320 |  |  |
|  | 紫外荧光硫测定仪 | HGY155 | ZDS-2000A型 | 1.仪器示值误差：标准值（1/3/5）mg/L；2.测量重复性 | 600 |  |  |
|  | 智能低温恒温槽 | SPY54 | SLDCW-0530，-5～100℃，温度均匀度±0.05℃，精度±0.1℃ | 1校准温度点：（5.00/10.00/20.00）℃ 2.温度上偏差/温度下偏差/温度均匀度/温度波动度 3.传感器布点示意图 | 480 |  |  |
|  | 多功能低温测定器（倾点、凝点、浊点测定器） | HGY68 | DSY-006E | 压差计和流量计 | 1200 |  |  |
|  | 毛细管粘度计 | HGY76 | φ0.8mm | 毛细管粘度计常数C/(mm2/s2),定值温度为20.0℃ | 300 |  |  |
|  | 毛细管粘度计 | HGY81 | φ1.0mm | 毛细管粘度计常数C/(mm2/s2),定值温度为20.0℃ | 300 |  |  |
|  | 毛细管粘度计 | HGY135 | φ0.8mm | 毛细管粘度计常数C/(mm2/s2),定值温度为20.0℃ | 300 |  |  |
|  | 毛细管粘度计 | HGY137 | φ0.8mm | 毛细管粘度计常数C/(mm2/s2),定值温度为20.0℃ | 300 |  |  |
|  | 液相色谱-质谱联用仪 | S172 | TripleQuad4500 | 三重四极杆，ESI（ESI+，ESI-）、APCI+源：1.分辨率；2.信噪比；3.质量准确性；4.峰面积重复性；5.保留时间重复性，有不确定度 | 1200 |  |  |
|  | 数字声级计 | S78 | HS5633型 | 1.外观；2.指示声级调整；3.频率计权；4.级线性；5.自生噪声；6.时间计权F和S；7.猝发音响应；8.重复猝发音响应 | 380 |  |  |
|  | 照度计 | S153 | UT381 | 测量点：200、750、1000、2000、20000，有不确定度 | 380 |  |  |
|  | 全自动定量平行浓缩仪 | S175 | AutoEVA 12 | 1.温度点（35℃/40℃/45℃），温度上偏差、下偏差、温度波动性和均匀度；2.容量（1mL）偏差，有不确定度 | 400 |  |  |
|  | 全自动固相萃取仪 | S201 | FS360 | 容量（1mL\2mL\5mL\10mL）偏差，有不确定度 | 50 |  |  |
|  | 净化仪 | S203 | DRQ | 容量（3mL\10mL\15mL）偏差，有不确定度 | 50 |  |  |
|  | 气相色谱-质谱联用仪 | S178 | 安捷伦8890-7000E | 三重四极杆，EI+源 1.质量范围；2.质量分辨率；3.质量准确性；4.信噪比；5.峰面积重复性；6.保留时间重复性；7.气相色谱柱箱温度控制：柱箱温度稳定性、8.气相色谱柱箱温度控制：程序升温重复性，有不确定度 | 1000 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 39380 |  |  |